ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку реагентов к биохимическому анализатору - 6

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка реагентов к биохимическому анализатору - 6

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Вид МИ | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование товара | Наименование характеристики | Значение параметра | Количество | Ед. изм | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 171310 | 21.20.23.110-00003704 | Бета-гемолитический стрептококк группы А антитела к стрептолизину O ИВД, реагент | Описание | Вещество или реактив, предназначенный для использования совместно с исходным изделием для ИВД для выполнения особой функции в анализе, который используется при качественном и/или количественном определении антител к ферменту стрептолизину О (streptolysin O), выработанному бактериями группы А бета-гемолитических стрептококков (Group A beta-haemolytic Streptococcus), в клиническом образце. | 1 | Набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Количество выполняемых тестов | ≥ 50.0 |  | Штука | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии AU |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение набора для определения антистрептолизина О | Количественное определение антистрептолизина О методом иммунотурбидиметрии в сыворотке человека |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 4*(51+/-5) + 4*(7+/-2) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Исследуемый материал | Сыворотка |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Диапазон линейности соответствует значениям концентрации сыворотки | 100-1000 |  | МЕ/мл | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 60 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Принцип определения | При добавлении пробы к буферу антитела к АСЛО специфически реагируют с антителами против человеческого АСЛО, покрывающими латексные частицы буфера, с образованием нерастворимых комплексов. Абсорбция реакционной смеси пропорциональна концентрации АСЛО в пробе |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Состав | Фосфатный буфер (pH от 6,9 до 7,1) от 38 до 42 |  | ммоль/л | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Состав | Латексные частицы, покрытые стрептолизином O < 0,2% |  | вес./об. | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Состав | Консервант |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
| 2 | 204910 | 21.20.23.110-00010648 | Общий холестерин ИВД, контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при количественном определении общего холестерина (total cholesterol) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии AU |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение контрольной сыворотки для холестерина ЛПВП и ЛПНП | Представляет собой леофилизированные сыворотки человека. Предназначены для измерения контроля качества при измерении ЛПНП и ЛПВП |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 3*(5+/-1) + 3*(5+/-1) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 30 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 3 | 284430 | 21.20.23.110-00010305 | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, калибратор | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения сердечного изофермента креатинкиназы (КК-МВ) (creatine kinase myocardial isoenzyme (CKMB)) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение калибратора для креатинкиназы МВ | Предназначен для использования с реактивами CK-MB для количественного определения активности СК-МВ |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 6*(1+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 5 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 4 | 284420 | 21.20.23.110-00003179 | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении сердечного изофермента креатинкиназы (КК-МВ) (creatine kinase myocardial isoenzyme (CKMB)) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Объем реагента | ≥ 10 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение сыворотки контрольной уровень 1 для креатинкиназы МВ | Представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, Она предназначена для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении СК-МВ |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 9*(2+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 5 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 5 | 284420 | 21.20.23.110-00003179 | Креатинкиназа сердечный изофермент ИВД, контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении сердечного изофермента креатинкиназы (КК-МВ) (creatine kinase myocardial isoenzyme (CKMB)) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов открытого типа и ручной постановки |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Объем реагента | ≥ 10 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение сыворотки контрольной уровень 2 для креатинкиназы МВ | Представляет собой лиофилизированную сыворотку человека, она предназначена для проведения контроля точности и воспроизводимости при измерении СК-МВ |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 9*(2+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 5 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 6 | 116240 | 21.20.23.110-00002744 | С-реактивный белок (СРБ) ИВД, калибратор | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для количественного определения С-реактивного белка (СРБ) (C-reactive protein (CRP)) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение | Для анализаторов серии AU |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Объем реагента | ≥ 1 |  | Кубический сантиметр;^миллилитр | Указывают в заявке конкретное значение характеристики | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение Калибратора для С-реактивного белка Латекс высокочувствительного | Предназначен для использования с реактивами высокой чувствительности. Изготовлен на основе сыворотки человека |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 5*1*(2+/-1) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 90 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 7 | 216840 | 21.20.23.110-00010190 | Ревматоидный фактор ИВД, калибратор | Описание | Материал, используемый для установления референтных значений для анализа, предназначенный для качественного и/или количественного определения иммуноглобулинов ревматоидного фактора (rheumatoid factor immunoglobulins) в клиническом образце. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение калибратора РФ | Представляет собой матрикс, основанный на человеческой сыворотке и предназначен для использования с реактивами для количественного определения РФ |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 5*1*(1+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 90 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 8 | 199530 | 21.20.23.110-00010158 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества аналитов клинической химии (multiple clinical chemistry analytes), которые совместно образуют полноценный биохимический профиль. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение контрольной сыворотки ИТА 1 | Представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека. Используется совместно с сыворотками 2 и 3 для проведения контроля качества специфических белков |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 6*(2+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 30 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
| 9 | 199530 | 21.20.23.110-00010158 | Множественные аналиты клинической химии ИВД, контрольный материал | Описание | Материал, используемый для подтверждения качества анализа, предназначенный для использования при качественном и/или количественном определении одного или множества аналитов клинической химии (multiple clinical chemistry analytes), которые совместно образуют полноценный биохимический профиль. | 1 | набор | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | в соответствии с КТРУ |
|  |  |  |  | Назначение контрольной сыворотки ИТА 2 | Представляет собой жидкий контрольный материал, приготовленный на основе сыворотки человека. Используется совместно с сыворотками 1 и 3 для проведения контроля качества специфических белков |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Фасовка | 6*(2+/-0,5) |  | мл | Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Стабильность после вскрытия при условии хранения согласно инструкции производителя | 30 |  | день | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Прослеживаемость | Возможность прослеживания до конкретного первичного калибратора для каждого теста |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Штрих-код | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Совместимость | с биохимическим анализатором серии AU, не требующая перепрограммирования (изменения заводских настроек) анализатора |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для обеспечения совместимости с анализатором Заказчика |
|  |  |  |  | Инструкция на русском языке | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |
|  |  |  |  | Контроль качества | Возможность использования международного контроля качества |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для упрощения технологического процесса и уменьшения вероятности ошибок сотрудников лаборатории |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Предлагаемые расходные материалы должны быть совместимы для использования и работы биохимического анализатора AU480, Beckman Coulter, Япония, используемого Заказчиком.

2.4. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента передачи товара заказчику (подписания сторонами электронного документа о приемке товара).

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с даты заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.

6. Настоящим заказчик в соответствии с требованиями абзаца 3 подпункта а) пункта 7 постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" декларирует факт отсутствия на территории Российской Федерации производства закупаемого товара с характеристиками, соответствующими потребности заказчика.