ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку изделий медицинского назначения (бахилы)

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка изделий медицинского назначения (бахилы)

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Вид МИ | Код КТРУ/ОКПД2 | ОКПД 2 | Наименование по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 32.50.50.190-00000183 | 32.50.50.190 | Бахилы токонепроводящие нестерильные | Характеристики по КТРУ | Нестерильное изделие, изготавливаемое из непроводящего материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Это изделие для одноразового использования. |  | 1000 | шт |
|  |  |  |  |  | Высота | 45 | см |  |  |
|  |  |  |  |  | Стерильность | Нет |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Материал | Нетканый материал с трехслойной структурой СММС (спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Плотность | 42 | г/кв.м |  |  |
|  |  |  |  |  | Указать реквизиты (номер, дата) регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения | Указываются реквизиты регистрационного удостоверения. Согласно части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Указать наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением | Указывается наименование в точности так, как оно указано в регистрационном удостоверении в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.01.2013 №40-Пр/13 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие», требованиями Росздравнадзора (уполномоченный Правительством РФ согласно ч. 10 ст. 38 №323-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение государственного реестра медицинских изделий) |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Цвет | голубой |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Вид застежки | завязки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Упаковка | Пакет из полимерной пленки |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Срок хранения | 5 | лет |  |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке в ЕИС.

3. Срок поставки: с даты заключения договора по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

4. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

5. Условия поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя;

5.2.4. Руководство по эксплуатации на русском языке.