
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку изделий медицинского назначения (бахилы)

1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
1.3. Предмет закупки: поставка изделий медицинского назначения (бахилы)
2. Описание объекта закупки
2.1. Наименование, характеристика и количество товара:
	№
	Вид МИ
	Код КТРУ/ОКПД2
	ОКПД 2
	Наименование по КТРУ/ОКПД 2
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм
	Количество
	Ед. изм

	1
	
	32.50.50.190-00000183
	32.50.50.190
	Бахилы токонепроводящие 
нестерильные
	Характеристики по КТРУ 
	Нестерильное изделие, изготавливаемое из непроводящего материала, предназначенное для использования в качестве физического барьера на обуви для предотвращения перекрестного заражения между обувью и окружающей средой. Это изделие для одноразового использования.
	 
	1000
	шт

	 
	 
	 
	 
	 
	Высота
	45 
	см
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Стерильность
	Нет
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Материал
	Нетканый материал с трехслойной структурой СММС (спанбонд-мельтблаун-мельтблаун-спанбонд)
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Плотность
	42 
	 г/кв.м
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Указать реквизиты (номер, дата) регистрационного удостоверения на изделия медицинского назначения
	Указываются реквизиты регистрационного удостоверения. Согласно части 4 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» на территории РФ разрешается обращение медицинских изделий, зарегистрированных в порядке, установленном Правительством РФ, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Указать наименование медицинского изделия в соответствии с регистрационным удостоверением
	Указывается наименование в точности так, как оно указано в регистрационном удостоверении в соответствии с пунктом 1 части 11 статьи 38 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ, приказом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения от 16.01.2013 №40-Пр/13 «Об утверждении формы регистрационного удостоверения на медицинское изделие», требованиями Росздравнадзора (уполномоченный Правительством РФ согласно ч. 10 ст. 38 №323-ФЗ федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий ведение государственного реестра медицинских изделий)
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Цвет
	голубой
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Вид застежки
	завязки
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Упаковка
	Пакет из полимерной пленки
	
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	Срок хранения
	5
	лет
	 
	 




[bookmark: _GoBack]2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
2.3. Срок и объем гарантии
Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке в ЕИС.
3. Срок поставки: с даты заключения договора по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.
4. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
5. Условия поставки товара
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;
5.2.2. Копии сертификата соответствия или декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;
5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя;
5.2.4. Руководство по эксплуатации на русском языке.

