ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку расходных материалов для стерилизации
1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
1.3. Предмет закупки: поставка расходных материалов для стерилизации  
2. Описание объекта закупки
2.1. Наименование, характеристика и количество товара:
	№
	Вид МИ
	Код КТРУ
	Наименование по КТРУ
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Количество
	Ед. изм
	Инструкция

1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики
2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики
3. Указывают в заявке только одно значение характеристики
4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики
5. Указывают в заявке все значения характеристики
6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики
	Обоснование дополнительных характеристик

	1
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Самозапечатывающиеся пакеты из крафт-бумаги для воздушной и паровой стерилизации марки «DGM Steriguard»: Пакет самозапечатывающийся плоский 100 мм х 250 мм)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	1000
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Самозапечатывающиеся пакеты для воздушной и паровой стерилизации марки
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Крафт-бумага
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Данный вид материала применяется для паровой и воздушной стерилизации

	 
	 
	 
	 
	Плотность 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность бумаги оптимальна для точно дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой и воздушной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	С целью сохранения их стерильности после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина пакета
	≥ 95 и ≤ 105
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина пакета
	≥ 245 и ≤ 255
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	2
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Пакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина 90 мм, длина 160 мм)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	1900
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина пакета
	≥ 85 и ≤ 95
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина пакета
	≥ 155 и ≤ 165
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	3
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Пакет плоский самозапечатывающийся DGM Steriguard (ширина 90 мм, длина 180 мм)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	1800
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина пакета
	≥ 85 и ≤ 95
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина пакета
	≥ 185 и ≤ 195
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	4
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Пакеты упаковочные для медицинской паровой и газовой стерилизации марки «DGM Steriguard»: Пакет плоский самозапечатывающийся 150 мм х 280 мм)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	1500
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина пакета
	≥ 135 и ≤ 145
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина пакета
	≥ 275 и ≤ 285
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	5
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Пакеты упаковочные для медицинской паровой и газовой стерилизации марки «DGM Steriguard»: Пакет плоский самозапечатывающийся 200 мм х 350 мм)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	2000
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Комбинированные самозапечатывающиеся пакеты  
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны. 
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне пакета нанесены следующие обозначения: 
-товарный знак (при наличии);
-размер пакета;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при самозапечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина пакета
	≥ 195 и ≤ 205
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина пакета
	≥ 345 и ≤ 355
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	6
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Рулон плоский DGM Steriguard (ширина 150 мм, длина рулона 200 м)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	8
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Рулоны плоские 
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика


	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами.  
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны.
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне рулона в области термошва нанесены следующие обозначения:
-товарный знак (при наличии);
-название упаковки;
-размер упаковки;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при запечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина рулона
	≥ 145 и ≤ 155
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина рулона
	≥ 195 и ≤ 205
	 
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	7
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Рулон плоский DGM Steriguard (ширина 250 мм, длина рулона 200 м)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	6
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Рулоны плоские 
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами.  
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны.
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне рулона в области термошва нанесены следующие обозначения:
-товарный знак (при наличии);
-название упаковки;
-размер упаковки;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метот стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при запечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина рулона
	≥ 245 и ≤ 255
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина рулона
	≥ 195 и ≤ 205
	 
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	8
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Рулон плоский DGM Steriguard (ширина 300 мм, длина рулона 200 м)
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	4
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Рулоны плоские 
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) методами.  
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Материал изготовления
	Многослойная пленка-ламинат прозрачного цвета с одной стороны и медицинская бумага с другой стороны.
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Бумага и пленка соединены термошвом, который исключает последующие расклеивания при стерилизации и обеспечивает 100% отделяемость пленки от бумаги при вскрытии упаковки.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Пленка прозрачного цвета предназначена для возможности визуализации МИ в пакете. Медицинская бумага проницаема для стерилизующего агента, не проницаема для микроорганизмов, сохраняет целостность и внешний вид после стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Количество слоев пленки-ламината
	≥ 5
	 
	шт 
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Отслаивание упаковочного слоя при отрывании упаковки должно быть непрерывным и однородным, без расслоения или разрыва материала.

	 
	 
	 
	 
	Толщина пленки
	≥ 50
	 
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Уточнение функциональных характеристик

	 
	 
	 
	 
	Плотность медицинской бумаги 
	≥ 60 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Выбранная плотность оптимальна для точного дозированного доступа стерилизующего агента к упакованным инструментам.

	 
	 
	 
	 
	На внешней стороне рулона в области термошва нанесены следующие обозначения:
-товарный знак (при наличии);
-название упаковки;
-размер упаковки;
химические индикаторы 1 класса (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) для паровой, этиленоксидной и формальдегидной стерилизации; 
-описание конечного цвета индикаторов;
-номер партии;
-информация о сроке годности
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка индикаторами 1 класса для обеспечения унифицированного контроля процесса стерилизации и исключения риска некорректной трактовки данных результатов стерилизации, в зависимости от метода стерилизации.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности изделий после стерилизации при запечатывании
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен  с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина рулона
	≥ 295 и ≤ 305
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Длина рулона
	≥ 195 и ≤ 205
	 
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментов с учетом запаса упаковки на свободное размещение и ширину швов. 

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	9
	185910
	32.50.50.190-00000337
	Упаковка для стерилизации, одноразового использования

Материал SMMS для плазменной,паровой стерилизации (СММС) 900х900 мм 
	Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования.
	2400
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Материал СММС 
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	В соответствии с потребностью Заказчика

	 
	 
	 
	 
	Назначение
	Для паровой, газовой (этиленоксид и формальдегид) и плазменной стерилизации
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для возможности использования при указанных методах стерилизации для достижения стерильности МИ.

	 
	 
	 
	 
	Плотность 
	≥ 55 
	 
	г/м2
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Оптимальная плотность для проникновения стерилизующего агента к МИ и защиты от проникновения микроорганизмов внутрь упаковки.

	 
	 
	 
	 
	Материал представляет собой 4-х слойные нетканые полотна, произведенные способом спанбонд/мелтблаун/мелтблаун/спанбонд
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал изготовлен из 100% полипропиленовых волокон, что позволяет иметь высокую эластичность, быть устойчивым к двойным изгибам. Также данный материал допускается к применению в плазменной стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Материал производится на основе полипропиленовых волокон в листах.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Материал изготовлен из 100% полипропиленовых волокон, что позволяет иметь высокую эластичность, быть устойчивым к двойным изгибам. Также данный материал допускается к применению в плазменной стерилизации. 

	 
	 
	 
	 
	Маркировка упаковки:
-товарный знак (при наличии);
-наименование товара (в том числе содержащее текст «СММС»\«SMMS»);
-размер;
-номер партии;
-информация о сроке годности.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Маркировка с названием упаковки необходима для выбора изделия под определенные инструментальные наборы, а также для выбора изделия под требуемый метод стерилизации.
Маркировка с названием упаковки в том числе с указанием «СММС»\«SMMS», размера необходима для выбора изделия под определенные инструментальные наборы.
Маркировка размером предназначена для правильного выбора данного изделия под МИ.
Маркировка изделия номером партии позволяет в случае выявления брака партии оперативно изъять бракованную продукцию даже после проведения стерилизации.
Маркировка изделия годом выпуска или датой окончания срока годности позволяет избежать использования МИ с истекшим сроком годности.

	 
	 
	 
	 
	Срок сохранения стерильности при всех указанных методах стерилизации в двойной упаковке составляет
	≥ 12 
	 
	мес
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Срок сохранения стерильности установлен с целью сохранения стерильности МИ после стерилизации, во время последующей транспортировки и хранения до использования по назначению.

	 
	 
	 
	 
	Ширина листа
	≥ 895 и ≤ 905
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментальных наборов с учетом запаса упаковки на размещение корзин или лотков

	 
	 
	 
	 
	Длина листа
	≥ 895 и ≤ 905
	 
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	Размеры соответствует размерам инструментальных наборов с учетом запаса упаковки на размещение корзин или лотков

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	10
	181260
	32.50.50.190-00000915
	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации

Интегрирующий индикатор для контроля ПАРОВОЙ стерилизации 5 класс (132/20 мин.) внутренние/наружные
	Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования.
	31000
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Индикатор химический одноразовый для контроля переменных паровой стерилизации
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель установлен, наличием у заказчика оборудования с применением парового метода стерилизации.

	 
	 
	 
	 
	Соответствует классу 4 по 
ГОСТ ISO 11140-1-2011.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Индикаторы 4 класса соответствует минимальным требованиям, для контроля качества эффективности процесса стерилизации.

	 
	 
	 
	 
	Для контроля цикла стерилизации в камере паровых стерилизаторов, при размещении индикаторов как внутри (в центре) стерилизационных упаковок с изделиями, так и снаружи стерилизационных упаковок, коробок по следующим режимам:
- первый режим: 120°С/45 минут;
- второй режим: 126°С/30 минут;
- третий режим: 132°С/20 минут.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель по температуре и времени указан согласно установленных режимов стерилизации медицинского оборудования, находящегося в ЛПУ.

	 
	 
	 
	 
	Индикаторы помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для защиты индикаторной композиции от внешних факторов среды

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования

	11
	181260
	32.50.50.190-00000915
	Индикатор химический/физический для контроля стерилизации

Интегрирующий индикатор для контроля ПАРОВОЙ стерилизации 5 класс (134/5 мин.) внутренние/наружные
	Индикатор стерилизации, реагирующий на характерные химические или физические изменения одного или нескольких физических условий внутри стерилизационной камеры. Это изделие одноразового использования.
	9000
	Штука
	 
	Соответствует КТРУ

	 
	 
	 
	 
	Индикатор химический одноразовый для контроля переменных паровой стерилизации
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель установлен, наличием у заказчика оборудования с применением парового метода стерилизации.

	 
	 
	 
	 
	Соответствует классу 4 по 
ГОСТ ISO 11140-1-2011.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Индикаторы 4 класса соответствует минимальным требованиям, для контроля качества эффективности процесса стерилизации.

	 
	 
	 
	 
	Для контроля цикла стерилизации в камере паровых стерилизаторов, при размещении индикаторов как внутри (в центре) стерилизационных упаковок с изделиями, так и снаружи стерилизационных упаковок, коробок по следующим режимам:
- первый режим: 121°С/20 минут;
- второй режим: 126°С/10 минут;
- третий режим: 134°С/5 минут.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Показатель по температуре и времени указан согласно установленных режимов стерилизации медицинского оборудования, находящегося в ЛПУ.

	 
	 
	 
	 
	Индикаторы помещены в упаковку с целью защиты нанесенного на подложку химического агента от возможного попадания прямых солнечных лучей, резких температурных перепадов, механических воздействий.
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Для защиты индикаторной композиции от внешних факторов среды

	 
	 
	 
	 
	Регистрационное удостоверение МЗ РФ
	Наличие
	 
	 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Общие требования


2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
2.3. Срок и объем гарантии
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.
3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
4. Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.
5. Условия поставки
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;
5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;
5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.
