ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку технического газа

Поставка товара осуществляется в течении 3(трех) календарных дней после заключения договора.

Доставка по адресу: 115409, г. Москва, ул. Москворечье, д. 20.

| Наименование | Характеристика | Поставка | Единица измерения в соответствии с ЕСКЛП/ Единица измерения Товара (шт) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ацетилен (газ) | Ацетилен (газ) марки Б, сорт 2, ГОСТ 5457-75 Назначение – проведение сварочных работ, в баллонах 40 литров, 6 кг. Чистота не менее 98,8% Давление в баллоне 1,6 Мпа Баллоны: 40 л, ГОСТ 949-73 аттестованный, рабочее давление 2,5 МПа, диаметр цилиндра 219 мм, длина корпуса 1370 мм, масса 90 кг, температурный диапазон при эксплуатации от -50 град С до +60 град С | Баллоны 40 литров, 6 кг. Поставка осуществляется специализированным транспортом Поставщика. Баллоны окрашены в белый цвет и имеют маркировку «Ацетилен» Разгрузочно-погрузочные работы осуществляются с помощью технических средств Поставщика. Заказ продукции осуществляется за 3 – 5 дней. В случае экстренной необходимости – доставка продукции в течение 24 часов | баллон/шт. | 2 |

Главный инженер                                                                                                                   Давытов А.А.