ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автоматических выключателей

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка автоматических выключателей

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель | шт | 50 | тип | модульный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | на дин-рейку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество полюсов | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отключающая способность | 4,5 | кА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип расцепления | С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 16 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель | шт | 2 | тип | модульный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | на дин-рейку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество полюсов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип расцепления | С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 25 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отключающая способность | 6 | кА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель | шт | 2 | тип | модульный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | на дин-рейку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество полюсов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип расцепления | С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 32 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отключающая способность | 6 | кА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 4 | 27.12.22.000 | Автоматический выключатель | шт | 1 | тип | модульный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Тип монтажа | на дин-рейку |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение | 230/400 | Вольт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество полюсов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип расцепления | С |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 63 | Ампер | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Отключающая способность | 6 | кА | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с даты заключения контракта по 25.12.2026 года. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.