ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку расходных материалов, инструментов и приспособлений стоматологических-2
1. Общие положения
1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20. 
[bookmark: _GoBack]1.3. Предмет закупки: поставка расходных материалов, инструментов и приспособлений стоматологических-2
2. Описание объекта закупки
2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

	№
	Вид МИ
	Код КТРУ/ОКПД2
	Наименование по КТРУ/ОКПД 2
	Наименование характеристики
	Значение параметра
	Ед. изм
	Инструкция
	Количество
	Ед. изм

	1
	147830
	32.50.11.110
	К файл
	вид инструмента
	ручной 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для прохождения и расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥30 и <32
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	нержавеющая сталь (SS)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	15-40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	2
	147830
	32.50.11.110
	Дрильбор
	вид инструмента
	ручной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для кальцинированных корневых каналов, для сильно суженных корневых каналов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥20 и <22
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	нержавеющая сталь (SS)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	08,10,15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3
	270110
	32.50.11.110
	Файл для перелечивания
	вид инструмента
	машинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для повторного лечения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥15 и <17
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	переменная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер кончика
	D1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	сечение файла
	выпуклое трехгранное поперечное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4
	354290
	32.50.11.110
	РА-файл
	вид инструмента
	машинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	19
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥24 и <26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	создание "ковровой дорожки" при эндодонтическом лечении корневых каналов зубов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	5
	187410
	32.50.50.190
	Адгезив
	компонент адгезивной системы
	адгезив+праймер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	25

	
	
	
	
	тип отверждения
	двойное; световое
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип адгезивной системы
	однокомпонентный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	самопротравливающие
	требует травления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥2,5 и <4,5
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	поколение
	V
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	6
	118420
	32.50.11.110
	Бумага для определения артикуляции зубов
	форма
	прямая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	толщина листа
	≥200
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	длина листа
	≥ 52 и <60
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	ширина листа
	≥18 и <25
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставка
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество листов в упаковке
	≥ 300
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	7
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 1
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество штук разных размеров в наборе
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	45-80
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	8
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 2
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество штук разных размеров в наборе
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	15-40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	9
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 3
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество штук в наборе
	≥200
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	10
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 4
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество штук разных размеров в наборе
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	90-140
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	11
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 5
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥200
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	35
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	12
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 6
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥200
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	50
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	13
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
Тип 7
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥200
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	70
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	14
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
абсорбирующий Тип 1
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество штук разных размеров в наборе
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	F1-F5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥28 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	15
	147880
	32.50.11.110
	Штифт бумажный
абсорбирующий
тип 2
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥200
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	Размер по ISO
	30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	16
	119410
	21.20.24.150

	Валик ватный стоматологический
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4000

	
	
	
	
	материал валика
	100% хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	диаметр
	≥9 и <11
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥27 и <39
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	17
	236160
	32.50.50.190
	Паста для временного пломбирования
	назначение
	для временного пломбирования; для лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	2

	
	
	
	
	форма выпуска
	паста
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	действие
	антибактериальное; противовоспалительное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	упаковка
	банка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса пасты
	≥60
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип пасты
	самоотверждающаяся
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	18
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 1
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	30
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	19
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 2
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	20
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 5
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	35
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥120
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	21
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 6
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	22
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 8
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	45-80
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество штук разного размера в наборе
	≥120
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	23
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 9
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	15
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	24
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 10
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥120
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	25
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 11
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	20
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	26
	259550
	32.50.50.190
	Штифт гуттаперчевый Тип 12
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	материал
	натуральная гуттаперча
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	04
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип
	высокоточный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥60
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	27
	121230
	32.50.11.110
	Полир
	назначение
	для финишной обработки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	300

	
	
	
	
	форма
	чаша
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	абразивность
	мелкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал головки
	силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал держателя
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	применение
	с пастой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	28
	159450
	32.50.11.110
	Жидкий коффердам
	назначение
	защитный светоотверждаемый барьер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	30

	
	
	
	
	применение
	для профессионального отбеливания зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	гель низкой вязкости
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≥15 и <21
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥1 и <2
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	29
	147900
	32.50.11.110
	Файл эндодонтический механический Тип 1
	назначение
	механическая обработка корневого канала
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	24

	
	
	
	
	вид инструмента
	машинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥24 и <26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	стерильность
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	поперечное сечение
	S-образное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	30
	147900
	32.50.11.110
	Файл эндодонтический механический Тип 2
	назначение
	механическая обработка корневого канала
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	24

	
	
	
	
	вид инструмента
	машинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥20 и <22
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	стерильность
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	25
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	поперечное сечение
	S-образное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	31
	147900
	32.50.11.110
	Файл эндодонтический механический Тип 3
	назначение
	механическая обработка корневого канала
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	24

	
	
	
	
	вид инструмента
	машинный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥24 и <26
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал инструмента
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	стерильность
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	40
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	поперечное сечение
	S-образное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	32
	259550
	32.50.50.190
	Стержень гуттаперчевый
	назначение
	для пломбирования корневых каналов методом горячей обтурации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	1

	
	
	
	
	конусность
	02
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер по ISO
	250
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	33
	317720
	21.20.23.199
	Вещество, красящее для выявления кариеса зубов
	назначение
	для выявления размягченной эмали и дентина при кариесе; для контроля полного удаления кариозного дентина, а также для обнаружения микротрещин в пломбах.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	2

	
	
	
	
	форма выпуска
	жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	34
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 1
	челюсть
	нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	35
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 2
	челюсть
	нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	36
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 3
	челюсть
	нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	37
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 4
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	38
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 5
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	39
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 6
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	40
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 7
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	2-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	41
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 8
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	2-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	42
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 9
	челюсть
	нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	5
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	43
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 10
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	1-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	44
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 11
	челюсть
	нижняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	левая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	2-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	45
	247970
	32.50.22.130
	Коронка детская Тип 12
	челюсть
	верхняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	3

	
	
	
	
	сторона
	правая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	номер зуба
	2-й моляр
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	4
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материала
	нержавеющая сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	46
	121130
	32.50.50.190
	Материал защитный для пульпы зуба
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	состав набора
	базовая паста; катализатор; 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса базовой пасты
	≥12
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	масса катализатора
	≥11
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	химический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	гидроксид кальция в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	47
	147790
	21.20.24.180
	Материал пломбировочный
	назначение
	для ретроградного пломбирования
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	35

	
	
	
	
	быстротвердеющий
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	порошок+жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фасовка
	10*(0,5±0,1) + 1*(3±1)
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	масса порошка
	≥5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип материала
	водозатворимый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	48
	322290
	32.50.50.190
	Цемент стоматологический
	назначение
	для ретроградного пломбирования корневых каналов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	1

	
	
	
	
	быстротверждеющий
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	порошок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фасовка
	20*(0,3±0,1)
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	49
	337620
	21.20.24.180
	Набор со стоматологическим композитом
	назначение
	для инфильтрации кариеса на вестибулярных поверхностях зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	5

	
	
	
	
	форма выпуска
	гель
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	протравливающий гель; кондиционер; инфильтрант
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фасовка
	1*(0,45±0,1) + 1*(0,45±0,1) + 1*(0,45±0,1)
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	вид насадки
	вестибулярная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	50
	120710
	32.50.11.110
	Матрица стоматологическая для контурных пломб Тип 1
	материал
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	группа зубов
	для моляров
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма
	контурные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥30 и <32
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	высота
	6,3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	51
	122360
	32.50.11.110
	Матрицы металлические контурные Тип 1
	материал
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	10

	
	
	
	
	форма
	секционные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥50 и <52
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	размер
	средние
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	52
	122360
	32.50.11.110
	Матрицы металлические контурные Тип 2
	материал
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	10

	
	
	
	
	форма
	секционные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥50 и <52
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	размер
	малые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	53
	122360
	32.50.11.110
	Матрицы металлические контурные Тип 3
	материал
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	10

	
	
	
	
	форма
	секционные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥50 и <52
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	размер
	большие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	54
	120710
	32.50.11.110
	Матрица стоматологическая для контурных пломб Тип 2
	материал
	сталь
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	группа зубов
	для моляров
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма
	контурные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥38 и <40
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	высота
	6,3
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	55
	120710
	32.50.11.110
	Клин матричный
	материал
	никель-титан (NiTi)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	цвет
	белый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	большие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	56
	120730
	32.50.11.190
	Полоски сепарационные контурные
	назначение
	для восстановления фронтальных зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	6

	
	
	
	
	материал
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥49 и <51
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма 
	контурные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥12
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	57
	122360
	32.50.11.190
	Матрицы контурные Тип 1
	размер
	малые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	6

	
	
	
	
	материал
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фиксация
	замковая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма
	№ 1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥49 и <51
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥12
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	58
	122360
	32.50.11.190
	Матрицы контурные Тип 2
	размер
	средние
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	6

	
	
	
	
	материал
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фиксация
	замковая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма
	№ 1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина слоя
	≥49 и <51
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥12
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	59
	122020
	32.50.13.110
	Канюля для стоматологической аспирационной системы
	длина
	≥190 и <210
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	упаковка
	10

	
	
	
	
	диаметр
	≥10 и <12
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	температура автоклавирования
	≥134 и <136
	°С
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	применение
	многоразовое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	60
	202650
	32.50.11.110
	Нить для ретракции десны Тип 1
	форма нити
	плетёная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	тип нити
	не пропитанная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав нити
	хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	0
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥250 и <260
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	61
	202650
	32.50.11.110
	Нить для ретракции десны Тип 2
	форма нити
	плетёная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	тип нити
	не пропитанная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав нити
	хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥250 и <260
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	62
	202650
	32.50.11.110
	Нить для ретракции десны Тип 3
	форма нити
	плетёная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	тип нити
	не пропитанная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав нити
	хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥250 и <260
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	63
	202650
	32.50.11.110
	Нить для ретракции десны Тип 4
	форма нити
	вязаная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	тип нити
	не пропитанная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав нити
	хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	000
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥240 и <250
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	64
	202650
	32.50.11.110
	Нить для ретракции десны Тип 5
	форма нити
	вязаная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	тип нити
	не пропитанная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав нити
	хлопок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	00
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥240 и <250
	см
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	65
	352470
	32.50.11.190
	Ретрактор стоматологический Тип 1
	применение
	одноразовый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	240

	
	
	
	
	назначение
	для губ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал
	силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	возрастная категория
	детский
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	безлатексный
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	66
	352470
	32.50.11.190
	Ретрактор стоматологический Тип 2
	применение
	одноразовый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	400

	
	
	
	
	назначение
	для губ и щёк
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал
	силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	возрастная категория
	взрослый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	Small
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	67
	352470
	32.50.11.190
	Ретрактор стоматологический Тип 3
	применение
	одноразовый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	240

	
	
	
	
	назначение
	для мягких тканей
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал
	пластик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	возрастная категория
	взрослый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	Medium
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	68
	147790
	21.20.24.180
	Материал пломбировочный
	назначение
	пломбирование каналов всех групп зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	форма выпуска
	порошок +жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса порошка
	≥14
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	объем жидкости
	≥10
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	действующее вещество
	эвгенол
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип обтурации
	постоянная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	69
	121120
	32.50.11.110
	Щетка полировочная стоматологическая тип 1
	назначение
	для амальгамы и композитов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	форма
	конус
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал головки
	силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал дискодержателя
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥6
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	70
	281750
	32.50.11.110
	Финир для удаления излишков композита
	форма
	конус
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5

	
	
	
	
	материал дискодержателя
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	71
	121120
	32.50.11.110
	Щетка полировочная стоматологическая тип 2
	абразивность
	крупная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	5

	
	
	
	
	форма
	линза
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал головки
	резина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал дискодержателя
	металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	применение с пастой
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	72
	185000
	21.20.24.180
	Стоматологическая паста для чистки и полировки зубов
	назначение
	Профилактика заболеваний полости рта, профессиональная чистка и полировка зубов.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	20

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	туба
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥100
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	73
	185000
	21.20.24.180
	Стоматологическая паста для полировки пломб
	назначение
	для полировки различных типов пломб
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	20

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	туба
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем
	≥45
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	74
	121960
	32.50.11.110
	Штрипсы полировочные тип 1
	назначение
	Предварительное шлифование интерпроксимальных поверхностей всех видов реставраций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	абразивность
	С-М (грубая-средняя)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥1,9 и <2,2
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	материал основы
	полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	зернистость
	мелкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥150
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	75
	281750
	32.50.11.110
	Штрипсы полировочные тип 2
	назначение
	Конечное шлифование интерпроксимальных поверхностей всех видов реставраций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	2

	
	
	
	
	абразивность
	средняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал основы
	полимер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥4,9 и <5,2
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	рулон в диспенсере
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина рулона
	≥10
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	76
	121960
	32.50.11.110
	Штрипсы полировочные тип 3
	назначение
	для предварительного шлифования пломб из стоматологических композитов на интерпроксимальных и придесневых поверхностях зубов даже в условиях повышенной влажности полости рта
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	12

	
	
	
	
	абразивность
	40/20
	мкм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал основы
	лавсан
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥3,9 и <4,2
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	полоски
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥25
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	77
	147790
	21.20.24.180
	Материал пломбировочный
	назначение
	для перманентной обтурации корневых каналов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	10

	
	
	
	
	вариант исполнения
	смесительный шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса шприца
	≥15
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип
	двухкомпонентный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	паста + паста
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество шприцев в наборе
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥240
	минута
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	эвгенол в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	гидроксид кальция в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	время отверждения
	≤8
	час
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	рентгеноконтрастность
	≥13
	мм/мм Al
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	78
	-
	20.42.18.190
	Таблетки для полоскания рта антисептические
	назначение
	в качестве очищающего полость рта раствора во время стоматологического лечения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	1

	
	
	
	
	растворимость в воде
	100
	%
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥1000
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	79
	147870
	32.50.11.110
	Плаггер насадка тип 1
	назначение
	для размягчения гуттаперчевого мастер-штифта и для его подрезания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	25

	
	
	
	
	рабочая температура
	200
	°С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	М
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	05
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	80
	147870
	32.50.11.110
	Плаггер насадка тип 2
	назначение
	для размягчения гуттаперчевого мастер-штифта и для его подрезания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	25

	
	
	
	
	рабочая температура
	100-400
	°С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	размер
	L
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конусность
	06
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	81
	228410
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 1
	применение
	для временного пломбирования
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	
	тип отверждения
	световое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	паста
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса
	≥3
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	82
	143300
	32.50.50.190
	Материал стоматологический пломбировочный композитный 
	форма выпуска
	жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	15

	
	
	
	
	тип отверждения
	световое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для подкладок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	возрастная категория
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем
	≥2,5
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥3
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	83
	228410
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 2
	назначение
	для вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	8

	
	
	
	
	форма выпуска
	порошок + жидкость
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём жидкости
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	масса порошка
	≥35
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	химическое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип цемента
	стеклоиономерный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥150
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время отверждения
	≤140
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	84
	281770
	32.50.13.110
	Шприц эндодонтический для промывания каналов

	длина иглы
	≥34 и <36
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	штука
	600

	
	
	
	
	диаметр иглы
	0,4
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	одноразовый
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	85
	281770
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 3
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥2
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	жидкотекучий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	86
	281770
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 4
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥2
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	жидкотекучий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	87
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 5
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥2
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	жидкотекучий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	88
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 6
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥3,5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	нанокомпозит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	дентин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	89
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 7
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥3,5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	нанокомпозит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	дентин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	90
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 8
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥3,5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	нанокомпозит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	дентин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	91
	228410
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 9
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	масса
	≥3,8
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	микронаполненный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥90
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≥9 и <11
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	наполненность по весу
	≥82
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	усадка по объёму
	≤1,3
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	92
	228410
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 10
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	8

	
	
	
	
	масса
	≥3,8
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	микронаполненный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥90
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≥9 и <11
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	наполненность по весу
	≥82
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	усадка по объёму
	≤1,3
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	93
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 11
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	
	масса
	≥4
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	нанокомпозит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А1В
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥90
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≥9 и <11
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	наполненность по весу
	≥82
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фракционный состав частиц
	100-300
	нм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	94
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 11
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	
	масса
	≥4
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	нанокомпозит
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2В
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥90
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≥9 и <11
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	наполненность по весу
	≥82
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	95
	281750
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 12
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	6

	
	
	
	
	масса
	≥2
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	жидкотекучий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	универсальный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	время полимеризации
	≤10
	секунд
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	96
	228410
	32.50.50.190
	Композит стоматологический тип 13
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	4

	
	
	
	
	масса
	≥1,8
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	рентген-контрастные
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	постоянное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип композита
	жидкотекучий
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	опаковость
	дентин
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	оттенок
	А2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	97
	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 1
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	15

	
	
	
	
	вязкость
	высокая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип материала
	базовый слой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	замешивание
	ручное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	основа+катализатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем каждого состава
	≥300
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	98


	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 2
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	15

	
	
	
	
	вязкость
	средняя
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип материала
	корригирующий слой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	замешивание
	аппаратное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	картриджи+смесители
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем картриджа
	≥50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество картриджей
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество смесителей
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	99
	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 3
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	15

	
	
	
	
	вязкость
	низкая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип материала
	корригирующий слой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	замешивание
	аппаратное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	картриджи+смесители
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем картриджа
	≥50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество картриджей
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество смесителей
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	100
	270460
	21.20.24.180
	Композит для изготовления временных коронок и мостов
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	15

	
	
	
	
	цвет
	BL
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	способ смешивания
	аппаратное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	содержит прекурсор
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вариант исполнения
	картридж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥76
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	материал+насадки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество насадок
	≥15
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	101
	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 4
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	тип материала
	масса для регистрации прикуса
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	твёрдость по Шору
	≥93
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	вариант исполнения
	картридж
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥50
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	материал+насадки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество насадок
	≥12
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество картриджей
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	102


	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 5
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	тип материала
	базовый слой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для изготовления предварительных оттисков
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал
	А-силикон
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	вариант исполнения
	банка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥260
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	замешивание
	ручное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	103
	117110
	32.50.50.190
	Компресс для альвеол
	применение
	альвеолярный компресс после удаления зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	15

	
	
	
	
	вариант исполнения
	флакон с компрессами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество
	≥30
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	губка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	эвгенол в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	йодоформ в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	104
	259910
	32.50.50.190
	Материал стоматологический ретракционный
	форма выпуска
	паста
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	вариант исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥30
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	паста+насадки+шприцы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество насадок
	≥20
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	количество шприцев
	≥20
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	сульфат железа в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	105
	228330
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный
	форма выпуска
	порошок
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	5

	
	
	
	
	тип
	тиксотропный альгинат
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	время смешивания
	≤30
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время нахождения в полости рта
	≥40 и <50
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	остаточная деформация
	≤11
	%
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥500
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	106
	119400
	21.20.24.180
	Цемент для фиксации компомерный
	форма выпуска
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	
	назначение
	для фиксации ортодонтических компонентов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	фтор в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	107
	141700
	30.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный
	основной компонент
	А-силикон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	вязкость
	высокая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	замешивание
	ручное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	комплектация набора
	база + катализатор + мерные ложки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем базы
	≥250
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	объем катализатора
	≥250
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	108
	119570
	32.50.50.190
	Гипс стоматологический
	назначение
	изготовление моделей
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	1

	
	
	
	
	форма упаковки
	ведро
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	масса
	≥25
	килограмм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип гипса
	супергипс синтетический
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	конечная твердость
	≥320
	Мпа
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	время извлечения из оттиска
	30-45
	минута
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	109
	119030
	21.10.60.191
	Натуральный костный материал
	форма выпуска
	гранулы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	6

	
	
	
	
	размер гранул костного материала
	0,5-1
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип остеоматериала
	ксеноматериал
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объём
	≥2
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	донор
	бык
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип кости
	губчатая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	наличие коллагена
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	110
	117260
	32.50.50.190
	Мембрана стоматологическая для тканевой регенерации коллагеновая

	тип мембраны
	резорбируемая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	количество слоев 
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	материал мембран
	свиная
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	толщина
	≥0,3 и <0,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥25 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥25 и <30
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	111
	120810
	32.50.11.110
	Полипанель для замешивания стоматологических материалов Тип 1
	материал
	ламинированная бумага
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	30

	
	
	
	
	длина
	≥50 и <55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥50 и <55
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип
	одноразовая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	блокнот
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество листов
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	112
	120810
	32.50.11.110
	Полипанель для замешивания стоматологических материалов Тип 1
	материал
	ламинированная бумага
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	длина
	≥120 и <125
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	ширина
	≥100 и <110
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип
	одноразовая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма выпуска
	блокнот
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество листов
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	113
	143300
	32.50.50.190
	Материал стоматологический пломбировочный композитный самополимеризующийся
	форма выпуска
	база+катализатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	масса базы
	≥25
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	масса катализатора
	≥25
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	химическое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	содержание эвгенола
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	кальция гидроксид в составе
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма рабочей части
	О
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип пломбирования
	временное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	114
	228410
	32.50.50.190
	Цветокорректор Тип 1
	форма выпуска
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	цвет
	охра
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥1
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	назначение
	[bookmark: preimush]Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	115
	228410
	32.50.50.190
	Цветокорректор Тип 2
	форма выпуска
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	3

	
	
	
	
	цвет
	коричневый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥1
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	назначение
	Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	116
	118870
	21.20.24.180
	Материал бондинговый
	тип адгезивной системы
	однокомпонентный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	2

	
	
	
	
	компонент адгезивной системы
	праймер
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	двойное
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	поколение
	V
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥5
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	назначение
	Подготовка силикатной керамической поверхности к созданию адгезивной связи с фиксирующими композитами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	117
	170920
	32.50.11.110
	Порошок стоматологический Тип 1
	назначение
	Наддесневое удаление биопленки, пигментированного зубного налёта и мягких отложений с неповрежденной эмали постоянных зубов (в том числе у детей)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	размер гранул
	≥35 и ≤40
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	содержит лидокаин 
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	активное вещество
	бикарбонат натрия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥300
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	118
	170920
	32.50.11.110
	Порошок стоматологический Тип 2
	назначение
	Удаление стойкого пигментированного налёта с поверхности эмали зубов; Удаление мягких и твёрдых зубных отложений с поверхности эмали зубов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	10

	
	
	
	
	размер гранул
	≥60 и ≤65
	мкм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	содержит лидокаин 
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	активное вещество
	бикарбонат натрия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥300
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	119
	119440
	32.50.11.190
	Канюля, смешивающая тип 1
	тип
	смесительные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	совместимость с системой
	АутоМикс
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки 
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	120
	281770
	32.50.11.190
	Канюля, смешивающая тип 2
	тип
	смесительные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	6

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	121
	228410
	32.50.50.190
	Протравочный материал
	форма выпуска
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	4

	
	
	
	
	объём шприца
	≥1,2
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥2
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	назначение
	для травления фарфоровых виниров, коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок и сломанной зубной керамики.
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	122
	122020
	32.50.13.110
	Канюля для стоматологической аспирационной системы
	назначение
	для отсасывания слюны и фракций
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	5

	
	
	
	
	температура автоклавирования
	134
	°С
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	длина
	≥190 и <210
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	диаметр
	11
	мм
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип
	многоразовые
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥10
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	123
	185890
	32.50.50.190
	Подставка для хранения, очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов 
	назначение
	для предстерилизационной очистки эндодотического инструментария
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	6

	124
	-
	32.50.11.190
	Эндодонтическая игла
	назначение
	для введения растворов, гелей и пастообразных материалов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	диаметр рабочей части
	29GA
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	комплектация набора
	насадки-иглы размеров 17мм, 21мм, 25мм, 27мм
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥20
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	125
	228410
	32.50.50.190
	Компомерный прокладочный материал
	назначение
	для композитной реставрации, заполнения подрезов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	20

	
	
	
	
	применение
	изолирующее
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип отверждения
	световое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес одного шприца
	≥0,3
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	гидроксид кальция в составе
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	светоотверждение 
	≤20
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	рабочее время
	≥90 и <100
	секунда
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥20
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	126
	244850
	21.20.24.150
	Тампон ватный тип 1
	материал
	натуральная мелковолокнистая вата
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	5

	
	
	
	
	размер
	2
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	диаметр
	≥5,5 и ≤6,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки 
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥240
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	127
	244850
	21.20.24.150
	Тампон ватный тип 2
	материал
	натуральная мелковолокнистая вата
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	5

	
	
	
	
	размер
	3
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	диаметр
	≥4 и ≤4,5
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	форма поставки 
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в упаковке
	≥350
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	128
	228410
	32.50.50.190
	композит стоматологический тип 1
	назначение
	для профилактики и для лечения гиперстезии дентина
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	жидкость для первой обработки + жидкость для второй обработки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем жидкости для первой обработки
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	объем второй жидкости
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	129
	228410
	32.50.50.190
	композит стоматологический тип 2
	применение
	для глубокого фторирования
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	2

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма упаковки
	флакон
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	состав набора
	жидкость для первой обработки + жидкость для второй обработки
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем жидкости для первой обработки
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	объем второй жидкости
	≥20
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	130
	118680
	32.50.11.110
	Диск шлифовальный стоматологический
	назначение
	для финирования и полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	5

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	комплектация набора
	стандартная чашечка + малая чашечка + острый кончик
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	стандартная чашечка
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	малая чашечка
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	острый кончик
	≥5
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	стерилизация в автоклаве
	да
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	131
	228410
	32.50.50.190
	Самопротравливающий праймер для эмали
	форма исполнения
	шприц
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	штука
	4

	
	
	
	
	тип отверждения
	световое
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	компонент адгезивной системы
	адгезив
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	вес
	≥1
	грамм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	применение
	для работы с керамическими и металлическими брекетами
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	132
	141700
	32.50.50.190
	Материал стоматологический слепочный силиконовый
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	3

	
	
	
	
	состав набора
	базовый слой + катализатор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	объем базового слоя
	≥900
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	объем катализатора
	≥140
	мл
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	твёрдость по Шору
	65-67
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	тип
	силиконовый эластомер высокой вязкости 
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	133
	121970
	32.50.11.110
	Лигатура ортодонтическая
	вид лигатуры
	кобояши
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	упаковка
	1

	
	
	
	
	размер
	короткая
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	скрученные
	нет
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	диаметр сечения
	012
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	форма поставки
	упаковка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество
	≥100
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	134
	281770
	32.50.11.190
	Канюля, смешивающая тип 3
	тип
	смесительные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥25
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	пропорция
	10:1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	совместимость с картриджем
	 LuxaBit

	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	135


	281770
	32.50.11.190
	Канюля, смешивающая тип 4
	тип
	смесительные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	набор
	2

	
	
	
	
	форма поставки
	набор
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	количество в наборе
	≥50
	штука
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	
	
	
	
	пропорция
	1:1
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	
	
	
	
	совместимость с картриджем
	 O-Bite и Silagum Bite
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	




2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 
2.3. Срок и объем гарантии
Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.
3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
4. Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.
5. Условия поставки
5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара. 
5.2. Предоставление документов при поставке:
5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;
5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;
5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя. 

