ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку расходных материалов, инструментов и приспособлений стоматологических-2

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка расходных материалов, инструментов и приспособлений стоматологических-2

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Вид МИ | Код КТРУ/ОКПД2 | Наименование по КТРУ/ОКПД 2 | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед. изм | Инструкция | Количество | Ед. изм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 147830 | 32.50.11.110 | К файл | вид инструмента | ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для прохождения и расширения корневых каналов, в том числе сильно искривлённых |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥30 и <32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | нержавеющая сталь (SS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 15-40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | 147830 | 32.50.11.110 | Дрильбор | вид инструмента | ручной |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для кальцинированных корневых каналов, для сильно суженных корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥20 и <22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | нержавеющая сталь (SS) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 08,10,15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | 270110 | 32.50.11.110 | Файл для перелечивания | вид инструмента | машинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для повторного лечения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥15 и <17 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | переменная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер кончика | D1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | сечение файла | выпуклое трехгранное поперечное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | 354290 | 32.50.11.110 | РА-файл | вид инструмента | машинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 19 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥24 и <26 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | создание "ковровой дорожки" при эндодонтическом лечении корневых каналов зубов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | 187410 | 32.50.50.190 | Адгезив | компонент адгезивной системы | адгезив+праймер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 25 |
|  |  |  |  | тип отверждения | двойное; световое |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип адгезивной системы | однокомпонентный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | самопротравливающие | требует травления |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥2,5 и <4,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | поколение | V |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | 118420 | 32.50.11.110 | Бумага для определения артикуляции зубов | форма | прямая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | толщина листа | ≥200 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | длина листа | ≥ 52 и <60 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | ширина листа | ≥18 и <25 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставка | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество листов в упаковке | ≥ 300 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 7 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 1 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество штук разных размеров в наборе | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 45-80 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 8 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 2 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество штук разных размеров в наборе | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 15-40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 9 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 3 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество штук в наборе | ≥200 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 4 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество штук разных размеров в наборе | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 90-140 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 11 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 5 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥200 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 35 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 12 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 6 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥200 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 50 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 13 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный Тип 7 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥200 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 70 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 14 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный абсорбирующий Тип 1 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество штук разных размеров в наборе | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | F1-F5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥28 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 15 | 147880 | 32.50.11.110 | Штифт бумажный абсорбирующий тип 2 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥200 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | Размер по ISO | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 16 | 119410 | 21.20.24.150 | Валик ватный стоматологический | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4000 |
|  |  |  |  | материал валика | 100% хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | ≥9 и <11 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥27 и <39 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 17 | 236160 | 32.50.50.190 | Паста для временного пломбирования | назначение | для временного пломбирования; для лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 2 |
|  |  |  |  | форма выпуска | паста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | действие | антибактериальное; противовоспалительное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | упаковка | банка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса пасты | ≥60 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип пасты | самоотверждающаяся |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 18 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 1 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 30 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 19 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 2 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 20 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 5 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 35 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥120 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 21 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 6 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 22 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 8 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 45-80 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество штук разного размера в наборе | ≥120 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 23 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 9 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 15 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 24 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 10 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥120 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 25 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 11 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 26 | 259550 | 32.50.50.190 | Штифт гуттаперчевый Тип 12 | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | материал | натуральная гуттаперча |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 04 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип | высокоточный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥60 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 27 | 121230 | 32.50.11.110 | Полир | назначение | для финишной обработки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 300 |
|  |  |  |  | форма | чаша |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | абразивность | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал головки | силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал держателя | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | применение | с пастой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 28 | 159450 | 32.50.11.110 | Жидкий коффердам | назначение | защитный светоотверждаемый барьер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  |  |  |  | применение | для профессионального отбеливания зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | гель низкой вязкости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≥15 и <21 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥1 и <2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 29 | 147900 | 32.50.11.110 | Файл эндодонтический механический Тип 1 | назначение | механическая обработка корневого канала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 24 |
|  |  |  |  | вид инструмента | машинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥24 и <26 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | поперечное сечение | S-образное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 30 | 147900 | 32.50.11.110 | Файл эндодонтический механический Тип 2 | назначение | механическая обработка корневого канала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 24 |
|  |  |  |  | вид инструмента | машинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥20 и <22 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 25 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | поперечное сечение | S-образное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 31 | 147900 | 32.50.11.110 | Файл эндодонтический механический Тип 3 | назначение | механическая обработка корневого канала |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 24 |
|  |  |  |  | вид инструмента | машинный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥24 и <26 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал инструмента | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | стерильность | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | поперечное сечение | S-образное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 32 | 259550 | 32.50.50.190 | Стержень гуттаперчевый | назначение | для пломбирования корневых каналов методом горячей обтурации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 1 |
|  |  |  |  | конусность | 02 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер по ISO | 250 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 33 | 317720 | 21.20.23.199 | Вещество, красящее для выявления кариеса зубов | назначение | для выявления размягченной эмали и дентина при кариесе; для контроля полного удаления кариозного дентина, а также для обнаружения микротрещин в пломбах. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 2 |
|  |  |  |  | форма выпуска | жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 34 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 1 | челюсть | нижняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 35 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 2 | челюсть | нижняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | правая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 36 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 3 | челюсть | нижняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 37 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 4 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 38 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 5 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | правая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 39 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 6 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 40 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 7 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 2-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 41 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 8 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | правая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 2-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 42 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 9 | челюсть | нижняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 5 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 43 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 10 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 1-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 44 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 11 | челюсть | нижняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | левая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 2-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 45 | 247970 | 32.50.22.130 | Коронка детская Тип 12 | челюсть | верхняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 3 |
|  |  |  |  | сторона | правая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | номер зуба | 2-й моляр |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материала | нержавеющая сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 46 | 121130 | 32.50.50.190 | Материал защитный для пульпы зуба | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | состав набора | базовая паста; катализатор; |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса базовой пасты | ≥12 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | масса катализатора | ≥11 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | химический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | гидроксид кальция в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 47 | 147790 | 21.20.24.180 | Материал пломбировочный | назначение | для ретроградного пломбирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 35 |
|  |  |  |  | быстротвердеющий | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | порошок+жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фасовка | 10*(0,5±0,1) + 1*(3±1) | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | масса порошка | ≥5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип материала | водозатворимый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 48 | 322290 | 32.50.50.190 | Цемент стоматологический | назначение | для ретроградного пломбирования корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 1 |
|  |  |  |  | быстротверждеющий | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фасовка | 20*(0,3±0,1) | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 49 | 337620 | 21.20.24.180 | Набор со стоматологическим композитом | назначение | для инфильтрации кариеса на вестибулярных поверхностях зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 5 |
|  |  |  |  | форма выпуска | гель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | протравливающий гель; кондиционер; инфильтрант |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фасовка | 1*(0,45±0,1) + 1*(0,45±0,1) + 1*(0,45±0,1) | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | вид насадки | вестибулярная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 50 | 120710 | 32.50.11.110 | Матрица стоматологическая для контурных пломб Тип 1 | материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | группа зубов | для моляров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма | контурные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥30 и <32 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | высота | 6,3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 51 | 122360 | 32.50.11.110 | Матрицы металлические контурные Тип 1 | материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 10 |
|  |  |  |  | форма | секционные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥50 и <52 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | размер | средние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 52 | 122360 | 32.50.11.110 | Матрицы металлические контурные Тип 2 | материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 10 |
|  |  |  |  | форма | секционные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥50 и <52 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | размер | малые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 53 | 122360 | 32.50.11.110 | Матрицы металлические контурные Тип 3 | материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 10 |
|  |  |  |  | форма | секционные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥50 и <52 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | размер | большие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 54 | 120710 | 32.50.11.110 | Матрица стоматологическая для контурных пломб Тип 2 | материал | сталь |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | группа зубов | для моляров |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма | контурные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥38 и <40 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | высота | 6,3 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 55 | 120710 | 32.50.11.110 | Клин матричный | материал | никель-титан (NiTi) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | цвет | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | большие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 56 | 120730 | 32.50.11.190 | Полоски сепарационные контурные | назначение | для восстановления фронтальных зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 6 |
|  |  |  |  | материал | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥49 и <51 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма | контурные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥12 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 57 | 122360 | 32.50.11.190 | Матрицы контурные Тип 1 | размер | малые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 6 |
|  |  |  |  | материал | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фиксация | замковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма | № 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥49 и <51 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥12 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 58 | 122360 | 32.50.11.190 | Матрицы контурные Тип 2 | размер | средние |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 6 |
|  |  |  |  | материал | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фиксация | замковая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма | № 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина слоя | ≥49 и <51 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥12 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 59 | 122020 | 32.50.13.110 | Канюля для стоматологической аспирационной системы | длина | ≥190 и <210 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | упаковка | 10 |
|  |  |  |  | диаметр | ≥10 и <12 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | температура автоклавирования | ≥134 и <136 | °С | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | применение | многоразовое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 60 | 202650 | 32.50.11.110 | Нить для ретракции десны Тип 1 | форма нити | плетёная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | тип нити | не пропитанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав нити | хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 0 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥250 и <260 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 61 | 202650 | 32.50.11.110 | Нить для ретракции десны Тип 2 | форма нити | плетёная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | тип нити | не пропитанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав нити | хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥250 и <260 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 62 | 202650 | 32.50.11.110 | Нить для ретракции десны Тип 3 | форма нити | плетёная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | тип нити | не пропитанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав нити | хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥250 и <260 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 63 | 202650 | 32.50.11.110 | Нить для ретракции десны Тип 4 | форма нити | вязаная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | тип нити | не пропитанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав нити | хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 000 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥240 и <250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 64 | 202650 | 32.50.11.110 | Нить для ретракции десны Тип 5 | форма нити | вязаная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | тип нити | не пропитанная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав нити | хлопок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | 00 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥240 и <250 | см | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 65 | 352470 | 32.50.11.190 | Ретрактор стоматологический Тип 1 | применение | одноразовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 240 |
|  |  |  |  | назначение | для губ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал | силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | возрастная категория | детский |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | безлатексный | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 66 | 352470 | 32.50.11.190 | Ретрактор стоматологический Тип 2 | применение | одноразовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 400 |
|  |  |  |  | назначение | для губ и щёк |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал | силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | возрастная категория | взрослый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | Small |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 67 | 352470 | 32.50.11.190 | Ретрактор стоматологический Тип 3 | применение | одноразовый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 240 |
|  |  |  |  | назначение | для мягких тканей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | возрастная категория | взрослый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | Medium |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 68 | 147790 | 21.20.24.180 | Материал пломбировочный | назначение | пломбирование каналов всех групп зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | форма выпуска | порошок +жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса порошка | ≥14 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | объем жидкости | ≥10 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | действующее вещество | эвгенол |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип обтурации | постоянная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 69 | 121120 | 32.50.11.110 | Щетка полировочная стоматологическая тип 1 | назначение | для амальгамы и композитов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | форма | конус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал головки | силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал дискодержателя | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥6 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 70 | 281750 | 32.50.11.110 | Финир для удаления излишков композита | форма | конус |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 5 |
|  |  |  |  | материал дискодержателя | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 71 | 121120 | 32.50.11.110 | Щетка полировочная стоматологическая тип 2 | абразивность | крупная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 5 |
|  |  |  |  | форма | линза |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал головки | резина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал дискодержателя | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | применение с пастой | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 72 | 185000 | 21.20.24.180 | Стоматологическая паста для чистки и полировки зубов | назначение | Профилактика заболеваний полости рта, профессиональная чистка и полировка зубов. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 20 |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | туба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥100 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 73 | 185000 | 21.20.24.180 | Стоматологическая паста для полировки пломб | назначение | для полировки различных типов пломб |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 20 |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | туба |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем | ≥45 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 74 | 121960 | 32.50.11.110 | Штрипсы полировочные тип 1 | назначение | Предварительное шлифование интерпроксимальных поверхностей всех видов реставраций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | абразивность | С-М (грубая-средняя) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥1,9 и <2,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | материал основы | полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | зернистость | мелкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥150 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 75 | 281750 | 32.50.11.110 | Штрипсы полировочные тип 2 | назначение | Конечное шлифование интерпроксимальных поверхностей всех видов реставраций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 2 |
|  |  |  |  | абразивность | средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал основы | полимер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥4,9 и <5,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | рулон в диспенсере |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина рулона | ≥10 | м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 76 | 121960 | 32.50.11.110 | Штрипсы полировочные тип 3 | назначение | для предварительного шлифования пломб из стоматологических композитов на интерпроксимальных и придесневых поверхностях зубов даже в условиях повышенной влажности полости рта |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 12 |
|  |  |  |  | абразивность | 40/20 | мкм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал основы | лавсан |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥3,9 и <4,2 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | полоски |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥25 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 77 | 147790 | 21.20.24.180 | Материал пломбировочный | назначение | для перманентной обтурации корневых каналов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 10 |
|  |  |  |  | вариант исполнения | смесительный шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса шприца | ≥15 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип | двухкомпонентный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | паста + паста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество шприцев в наборе | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥240 | минута | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | эвгенол в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | гидроксид кальция в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | время отверждения | ≤8 | час | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | рентгеноконтрастность | ≥13 | мм/мм Al | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 78 | - | 20.42.18.190 | Таблетки для полоскания рта антисептические | назначение | в качестве очищающего полость рта раствора во время стоматологического лечения |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 1 |
|  |  |  |  | растворимость в воде | 100 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥1000 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 79 | 147870 | 32.50.11.110 | Плаггер насадка тип 1 | назначение | для размягчения гуттаперчевого мастер-штифта и для его подрезания |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 25 |
|  |  |  |  | рабочая температура | 200 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | М |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 05 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 80 | 147870 | 32.50.11.110 | Плаггер насадка тип 2 | назначение | для размягчения гуттаперчевого мастер-штифта и для его подрезания |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 25 |
|  |  |  |  | рабочая температура | 100-400 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | размер | L |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конусность | 06 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 81 | 228410 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 1 | применение | для временного пломбирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  |  | тип отверждения | световое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | паста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса | ≥3 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 82 | 143300 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический пломбировочный композитный | форма выпуска | жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 15 |
|  |  |  |  | тип отверждения | световое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для подкладок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | возрастная категория | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем | ≥2,5 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥3 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 83 | 228410 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 2 | назначение | для вкладок, накладок, коронок и мостовидных протезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 8 |
|  |  |  |  | форма выпуска | порошок + жидкость |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём жидкости | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | масса порошка | ≥35 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | химическое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип цемента | стеклоиономерный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥150 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время отверждения | ≤140 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 84 | 281770 | 32.50.13.110 | Шприц эндодонтический для промывания каналов | длина иглы | ≥34 и <36 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | штука | 600 |
|  |  |  |  | диаметр иглы | 0,4 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | одноразовый | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для промывания корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 85 | 281770 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 3 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥2 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | жидкотекучий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 86 | 281770 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 4 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥2 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | жидкотекучий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 87 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 5 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥2 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | жидкотекучий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 88 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 6 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥3,5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | нанокомпозит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | дентин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 89 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 7 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥3,5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | нанокомпозит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | дентин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 90 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 8 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥3,5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | нанокомпозит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | дентин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 91 | 228410 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 9 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | масса | ≥3,8 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | микронаполненный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥90 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≥9 и <11 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | наполненность по весу | ≥82 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | усадка по объёму | ≤1,3 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 92 | 228410 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 10 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 8 |
|  |  |  |  | масса | ≥3,8 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | микронаполненный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥90 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≥9 и <11 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | наполненность по весу | ≥82 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | усадка по объёму | ≤1,3 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 93 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 11 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  |  | масса | ≥4 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | нанокомпозит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А1В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥90 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≥9 и <11 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | наполненность по весу | ≥82 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фракционный состав частиц | 100-300 | нм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 94 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 11 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  |  | масса | ≥4 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | нанокомпозит |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2В |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥90 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≥9 и <11 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | наполненность по весу | ≥82 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 95 | 281750 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 12 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 6 |
|  |  |  |  | масса | ≥2 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | жидкотекучий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | универсальный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | время полимеризации | ≤10 | секунд | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 96 | 228410 | 32.50.50.190 | Композит стоматологический тип 13 | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 4 |
|  |  |  |  | масса | ≥1,8 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | рентген-контрастные | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | постоянное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип композита | жидкотекучий |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | опаковость | дентин |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | оттенок | А2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 97 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 1 | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 15 |
|  |  |  |  | вязкость | высокая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип материала | базовый слой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | замешивание | ручное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | основа+катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем каждого состава | ≥300 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 98 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 2 | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 15 |
|  |  |  |  | вязкость | средняя |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип материала | корригирующий слой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | замешивание | аппаратное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | картриджи+смесители |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем картриджа | ≥50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество картриджей | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество смесителей | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 99 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 3 | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 15 |
|  |  |  |  | вязкость | низкая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип материала | корригирующий слой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | замешивание | аппаратное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | картриджи+смесители |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем картриджа | ≥50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество картриджей | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество смесителей | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 100 | 270460 | 21.20.24.180 | Композит для изготовления временных коронок и мостов | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 15 |
|  |  |  |  | цвет | BL |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | способ смешивания | аппаратное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | содержит прекурсор | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вариант исполнения | картридж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥76 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | материал+насадки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество насадок | ≥15 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 101 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 4 | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | тип материала | масса для регистрации прикуса |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | твёрдость по Шору | ≥93 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | вариант исполнения | картридж |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥50 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | материал+насадки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество насадок | ≥12 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество картриджей | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 102 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый тип 5 | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | тип материала | базовый слой |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для изготовления предварительных оттисков |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал | А-силикон |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | вариант исполнения | банка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥260 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | замешивание | ручное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 103 | 117110 | 32.50.50.190 | Компресс для альвеол | применение | альвеолярный компресс после удаления зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 15 |
|  |  |  |  | вариант исполнения | флакон с компрессами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество | ≥30 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | губка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | эвгенол в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | йодоформ в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 104 | 259910 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический ретракционный | форма выпуска | паста |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | вариант исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥30 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | паста+насадки+шприцы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество насадок | ≥20 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | количество шприцев | ≥20 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | сульфат железа в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 105 | 228330 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный | форма выпуска | порошок |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 5 |
|  |  |  |  | тип | тиксотропный альгинат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | время смешивания | ≤30 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время нахождения в полости рта | ≥40 и <50 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | остаточная деформация | ≤11 | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥500 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 106 | 119400 | 21.20.24.180 | Цемент для фиксации компомерный | форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  |  | назначение | для фиксации ортодонтических компонентов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | фтор в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 107 | 141700 | 30.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный | основной компонент | А-силикон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | вязкость | высокая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | замешивание | ручное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | комплектация набора | база + катализатор + мерные ложки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем базы | ≥250 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | объем катализатора | ≥250 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 108 | 119570 | 32.50.50.190 | Гипс стоматологический | назначение | изготовление моделей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 1 |
|  |  |  |  | форма упаковки | ведро |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | масса | ≥25 | килограмм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип гипса | супергипс синтетический |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | конечная твердость | ≥320 | Мпа | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | время извлечения из оттиска | 30-45 | минута | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 109 | 119030 | 21.10.60.191 | Натуральный костный материал | форма выпуска | гранулы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 6 |
|  |  |  |  | размер гранул костного материала | 0,5-1 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип остеоматериала | ксеноматериал |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объём | ≥2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | донор | бык |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип кости | губчатая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | наличие коллагена | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 110 | 117260 | 32.50.50.190 | Мембрана стоматологическая для тканевой регенерации коллагеновая | тип мембраны | резорбируемая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | количество слоев | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | материал мембран | свиная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | толщина | ≥0,3 и <0,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥25 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥25 и <30 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 111 | 120810 | 32.50.11.110 | Полипанель для замешивания стоматологических материалов Тип 1 | материал | ламинированная бумага |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 30 |
|  |  |  |  | длина | ≥50 и <55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥50 и <55 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип | одноразовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | блокнот |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество листов | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 112 | 120810 | 32.50.11.110 | Полипанель для замешивания стоматологических материалов Тип 1 | материал | ламинированная бумага |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | длина | ≥120 и <125 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | ширина | ≥100 и <110 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип | одноразовая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма выпуска | блокнот |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество листов | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 113 | 143300 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический пломбировочный композитный самополимеризующийся | форма выпуска | база+катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | масса базы | ≥25 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | масса катализатора | ≥25 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | химическое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | содержание эвгенола | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | кальция гидроксид в составе | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма рабочей части | О |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип пломбирования | временное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 114 | 228410 | 32.50.50.190 | Цветокорректор Тип 1 | форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | цвет | охра |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥1 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | назначение | Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 115 | 228410 | 32.50.50.190 | Цветокорректор Тип 2 | форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 3 |
|  |  |  |  | цвет | коричневый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥1 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | назначение | Имитация цветовых эффектов (меловые пятна, трещины эмали и т.д.) и тонирование композитной реставрации |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 116 | 118870 | 21.20.24.180 | Материал бондинговый | тип адгезивной системы | однокомпонентный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 2 |
|  |  |  |  | компонент адгезивной системы | праймер |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | двойное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | поколение | V |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥5 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | назначение | Подготовка силикатной керамической поверхности к созданию адгезивной связи с фиксирующими композитами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 117 | 170920 | 32.50.11.110 | Порошок стоматологический Тип 1 | назначение | Наддесневое удаление биопленки, пигментированного зубного налёта и мягких отложений с неповрежденной эмали постоянных зубов (в том числе у детей) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | размер гранул | ≥35 и ≤40 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | содержит лидокаин | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | активное вещество | бикарбонат натрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥300 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 118 | 170920 | 32.50.11.110 | Порошок стоматологический Тип 2 | назначение | Удаление стойкого пигментированного налёта с поверхности эмали зубов; Удаление мягких и твёрдых зубных отложений с поверхности эмали зубов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 10 |
|  |  |  |  | размер гранул | ≥60 и ≤65 | мкм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | содержит лидокаин | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | активное вещество | бикарбонат натрия |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥300 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 119 | 119440 | 32.50.11.190 | Канюля, смешивающая тип 1 | тип | смесительные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | совместимость с системой | АутоМикс |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 120 | 281770 | 32.50.11.190 | Канюля, смешивающая тип 2 | тип | смесительные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 6 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 121 | 228410 | 32.50.50.190 | Протравочный материал | форма выпуска | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 4 |
|  |  |  |  | объём шприца | ≥1,2 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥2 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | назначение | для травления фарфоровых виниров, коронок, мостовидных протезов, вкладок, накладок и сломанной зубной керамики. |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 122 | 122020 | 32.50.13.110 | Канюля для стоматологической аспирационной системы | назначение | для отсасывания слюны и фракций |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 5 |
|  |  |  |  | температура автоклавирования | 134 | °С | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | длина | ≥190 и <210 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | 11 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип | многоразовые |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥10 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 123 | 185890 | 32.50.50.190 | Подставка для хранения, очистки и дезинфекции эндодонтических инструментов | назначение | для предстерилизационной очистки эндодотического инструментария |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 6 |
| 124 | - | 32.50.11.190 | Эндодонтическая игла | назначение | для введения растворов, гелей и пастообразных материалов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | диаметр рабочей части | 29GA |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | комплектация набора | насадки-иглы размеров 17мм, 21мм, 25мм, 27мм |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥20 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 125 | 228410 | 32.50.50.190 | Компомерный прокладочный материал | назначение | для композитной реставрации, заполнения подрезов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 20 |
|  |  |  |  | применение | изолирующее |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип отверждения | световое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес одного шприца | ≥0,3 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | гидроксид кальция в составе | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | светоотверждение | ≤20 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | рабочее время | ≥90 и <100 | секунда | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥20 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 126 | 244850 | 21.20.24.150 | Тампон ватный тип 1 | материал | натуральная мелковолокнистая вата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 5 |
|  |  |  |  | размер | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | ≥5,5 и ≤6,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥240 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 127 | 244850 | 21.20.24.150 | Тампон ватный тип 2 | материал | натуральная мелковолокнистая вата |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 5 |
|  |  |  |  | размер | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | диаметр | ≥4 и ≤4,5 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в упаковке | ≥350 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 128 | 228410 | 32.50.50.190 | композит стоматологический тип 1 | назначение | для профилактики и для лечения гиперстезии дентина |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | жидкость для первой обработки + жидкость для второй обработки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем жидкости для первой обработки | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | объем второй жидкости | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 129 | 228410 | 32.50.50.190 | композит стоматологический тип 2 | применение | для глубокого фторирования |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 2 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма упаковки | флакон |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | состав набора | жидкость для первой обработки + жидкость для второй обработки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем жидкости для первой обработки | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | объем второй жидкости | ≥20 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 130 | 118680 | 32.50.11.110 | Диск шлифовальный стоматологический | назначение | для финирования и полировки окклюзионных и вогнутых поверхностей реставраций из композитов, компомеров, стеклоиономеров и керамики |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 5 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | комплектация набора | стандартная чашечка + малая чашечка + острый кончик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | стандартная чашечка | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | малая чашечка | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | острый кончик | ≥5 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | стерилизация в автоклаве | да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 131 | 228410 | 32.50.50.190 | Самопротравливающий праймер для эмали | форма исполнения | шприц |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | штука | 4 |
|  |  |  |  | тип отверждения | световое |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | компонент адгезивной системы | адгезив |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | вес | ≥1 | грамм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | применение | для работы с керамическими и металлическими брекетами |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 132 | 141700 | 32.50.50.190 | Материал стоматологический слепочный силиконовый | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 3 |
|  |  |  |  | состав набора | базовый слой + катализатор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | объем базового слоя | ≥900 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | объем катализатора | ≥140 | мл | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | твёрдость по Шору | 65-67 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | тип | силиконовый эластомер высокой вязкости |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 133 | 121970 | 32.50.11.110 | Лигатура ортодонтическая | вид лигатуры | кобояши |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упаковка | 1 |
|  |  |  |  | размер | короткая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | скрученные | нет |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | диаметр сечения | 012 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | форма поставки | упаковка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество | ≥100 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 134 | 281770 | 32.50.11.190 | Канюля, смешивающая тип 3 | тип | смесительные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥25 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пропорция | 10:1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | совместимость с картриджем | LuxaBit |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 135 | 281770 | 32.50.11.190 | Канюля, смешивающая тип 4 | тип | смесительные |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | набор | 2 |
|  |  |  |  | форма поставки | набор |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | количество в наборе | ≥50 | штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  | пропорция | 1:1 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  |  | совместимость с картриджем | O-Bite и Silagum Bite |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.