ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку дезинфицирующих средств-3

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка дезинфицирующих средств-3

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Вид МИ | Код КТРУ | Наименование по КТРУ | Наименование характеристики | Значение параметра | Количество | Ед. изм | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - | 20.20.14.000-00000007 | Средство дезинфицирующее, ТИП 1 |  |  | 270 | Упаковка |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Длина | ≥ 300.0 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Количество штук в упаковке | ≥ 100.0 и < 120.0 |  | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Салфетка |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Ширина | ≥ 150.0 и < 160.0 |  | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Применение | Для профессиональной уборки (мытье, очистка) и дезинфекции способом протирания поверхностей, включая предметы обстановки, медицинские приборы, аппаратуру, для предварительной очистки эндоскопов |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в соответствии с СанПиН 3.3686-21 |
|  |  |  |  | Возможность использования пропитанными водой, моющими, дезинфицирующими средствами | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для предотвращения распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи в соответствии с СанПиН 3.3686-21 |
|  |  |  |  | Тип салфеток | Сухие, безворсовые, без содержания натуральных волокон |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для совместимости с поверхностями оборудования и рабочими растворами |
|  |  |  |  | Плотность | ≥ 45 |  | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Для достижения эффекта пропитки водой, моющего, дезинфицирующего средства, эффективной уборки и дезинфекции и экономичного расхода |
|  |  |  |  | Информационная этикетка | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для идентификации дезинфицирующего средства |
| 2 | - | 20.20.14.000-00000007 | Средство дезинфицирующее, ТИП 2 |  |  | 3 | Упаковка |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Количество штук в упаковке | ≥ 100.0 и < 120.0 |  | Штука | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Салфетка |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Тип | Диспенсерная система для салфеток |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В соответствии с потребностью Заказчика в кожном антисептике и средстве для экспресс-обработки |
|  |  |  |  | Диспенсер-контейнер в комплекте с рулоном салфеток для профессиональной уборки (мытье, очистка) и дезинфекции способом протирания поверхностей в помещении, включая предметы обстановки, медицинские приборы, аппаратуру, оборудование и пр. объекты, рабочими растворами дезинфицирующих средств | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов (бактерий, вирусов, патогенных грибов) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018, ГОСТ Р 58151.4-2018, Р 4.2.3676-20, СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика и сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
|  |  |  |  | Объем рабочего раствора | ≥ 1,8 |  | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов (бактерий, вирусов, патогенных грибов) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018, ГОСТ Р 58151.4-2018, Р 4.2.3676-20, СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика и сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
|  |  |  |  | Плотность салфеток | ≥ 45 |  | г/м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов (бактерий, вирусов, патогенных грибов) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018, ГОСТ Р 58151.4-2018, Р 4.2.3676-20, СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика и сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
|  |  |  |  | Площадь обработки с помощью одной салфетки | ≥ 1,8 |  | м2 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | В целях обеспечения эпидемиологической безопасности в отношении всего спектра микроорганизмов (бактерий, вирусов, патогенных грибов) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56990-2016, ГОСТ Р 58151.1-2018, ГОСТ Р 58151.4-2018, Р 4.2.3676-20, СанПиН 3.3686-21, МУ 3.5.1.3674-20 с целью осуществления комплекса мероприятий по профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, с учетом профиля деятельности заказчика и сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом в условиях сохранения рисков инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) |
|  |  |  |  | Объём диспенсер-контейнера | ≥ 3,9 |  | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удобства хранения и применения |
|  |  |  |  | Информационные этикетки | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства хранения и применения |
| 3 | - | 20.20.14.000-00000009 | Средство дезинфицирующее, ТИП 3 |  |  | 2,4 | Килограмм |  | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Форма выпуска | Таблетка |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  | Содержание четвертичных аммониевых соединений | ≥ 10 |  | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Содержание гуанидинов | ≥ 52 |  | % | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Поверхностно-активные вещества, усиливающие добавки | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Не содержит альдегидов, аминов, щелочей, фенолов, перекиси, кислот, спиртов, хлорных соединений | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | По степени воздействия на организм средство относится к 4 классу малоопасных веществ при нанесении на кожу в соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76 | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Атимикробная активность в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций, туберкулеза – тестировано на М.terrae, легионеллеза, особо опасных инфекций (ООИ) – чумы, холеры, туляремии), вирусов (включая вирусы полиомиелита, парентеральных и энтеральных гепатитов, ВИЧ, острые респираторные вирусные инфекции, герпес, аденовирус и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон и плесневых грибов | Наличие |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Назначение | Для профилактической, текущей и заключительной дезинфекции, дезинфекции кувезов, комплектующих деталей наркозно-дыхательной аппаратуры, анестезиологического оборудования; дезинфекции биологических выделений (кровь, сыворотка, эритроцитарная масса, мокрота, эндоскопические смывные воды); дезинфекции стоматологических оттисков из альгинатных, силиконовых материалов, полиэфирной смолы, зубопротезных заготовок из металлов, керамики, пластмасс и других материалов, отсасывающих систем стоматологических установок, слюноотсосов и плевательниц; дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, в том числе вращающиеся, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к эндоскопам) ручным и механизированным способами (в ультразвуковых установках любого типа); дезинфекции пищевых яиц; борьбы с плесеньюобъектов и выделений в моргах. |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора при использовании 2 таблеток для генеральных уборок в процедурных кабинетах | ≤ 10 |  | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Время экспозиции при использовании 2 таблеток для генеральных уборок в процедурных кабинетах (с учетом выхода рабочего раствора) | ≥ 60 |  | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора при использовании 5 таблеток для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН | ≤ 10 |  | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Время экспозиции при использовании 5 таблеток для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой ИМН (с учетом выхода рабочего раствора) | ≥ 60 |  | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Выход рабочего раствора при использовании 1 таблетки для дезинфекции предметов для мытья посуды при вирусных инфекциях | ≤ 10 |  | л | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Время экспозиции при использовании 1 таблетки для дезинфекции предметов для мытья посуды при вирусных инфекциях (с учетом выхода рабочего раствора) | ≥ 60 |  | мин | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удовлетворения функциональных потребностей Заказчика |
|  |  |  |  | Вид упаковки | Банка |  |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Для удобства хранения и применения |
|  |  |  |  | Масса банки | ≥ 0,150 |  | кг | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение | Для удобства хранения и применения |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Остаточный срок годности не менее 12 месяцев.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения контракта по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.