ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общая информация об объекте закупки

1.1. Место поставки товара: г. Москва, ул. Москворечье дом 20.

1.2. Количество товара: согласно приложению 1 Спецификация к настоящему техническому заданию.

1.3. Срок поставки товара: в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента направления письменной заявки на электронный адрес Поставщика.

2. Стандарт товаров

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации на территории Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

Товар, предлагаемый к поставке, должен быть новым (не бывшем в эксплуатации), должен полностью соответствовать требованиям, изложенным в Техническом задании и отвечать функциональному назначению.

Порядок сдачи-приемки

Время и дата поставки согласовываются с заказчиком не менее чем за один день до поставки товара.

Поставщик несет ответственность за состояние транспорта, доставляющего товары и за работу водителя – экспедитора.

Поставщик должен передать оформленные сопроводительные документы на поставляемый товар, сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии (при наличии), иные документы, подтверждающие качество товара и безопасность товара применительно к каждому виду товара), необходимо предоставить в момент поставки товаров.

Оплата по Контракту осуществляется Заказчиком в соответствии с Контрактом. Авансовый платеж не предусмотрен.

3. Объем и сроки гарантий качества

Поставщик обязан гарантировать соответствие поставляемого товара техническим условиям производителя при его использовании и хранении.

Гарантийный срок на товар устанавливается продолжительностью не менее стандартного гарантийного срока, установленного производителем.

4. Требования к безопасности товара

Поставляемый товар должен соответствовать требованиям действующей нормативно – правовой документации на территории Российской Федерации. Товар должен быть разрешен к использованию на территории РФ, соответствовать требованиям по безопасности, санитарным нормам, действующим на территории Российской Федерации.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию

Каждая единица поставляемого товара должна быть в оригинальной невозвратной упаковке фирмы – изготовителя, должна иметь на заводской упаковке четкое указание наименования, типа, номера (артикула);

Товар должен поставляться в упаковке, соответствующей стандартам, техническим условиям, обязательным правилам и требованиям для тары и упаковки;

Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов;

В одной упаковке (коробке) должны быть одноименные товары;

Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.

Вся упаковка и маркировка на ней должны соответствовать требованиям нормативных актов Российской Федерации.

Весь поставляемый товар должен быть новым. Товар должен быть свободным от прав на него третьих лиц и других обременений, не должен быть предметом спора или залога. Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, должен иметь сертификат и знак соответствия.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов

Решение Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности упаковки".

Решение Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе".

Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании".

Федеральный закон от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии".

"Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству" (утв. постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 N П- 6).

"Инструкция о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству" (утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 N П- 7).

"ГОСТ 17527-2014 (ISO 21067:2007). Межгосударственный стандарт. Упаковка. Термины и определения (ISO 21067:2007, MOD)" (введен в действие Приказом Росстандарта от 05.09.2014 N 1004-ст).

Приложение № 1 к Техническому заданию

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| Наименование | Единица Измерения | Количество | Технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| Электропривод редукторный Ридан с импульсным управлением ARV-1000R 220В Арт. 082G6011R | шт | 1 | Назначение устройства- Для поворотных клапанов Вид привода- Электрический Развиваемое усилие, Н 1000 Корпус (материал) Пластик Температура транспортировки и хранения, °С -40..70 Ход штока, мм 22 Выходной сигнал Двухпозиционный/трехпозиционный Потребляемая мощность, Вт 6.7 Частота тока, Гц 50 Входной управляющий сигнал Трехпозиционный Максимальный ход штока, мм 22 Температура рабочей среды, °С 150 Ручное позиционирование Механическое Реакция на перебои питания Шток остается в том же положении Время перемещения штока на 1 мм, сек. 1,2/3 Класс защиты IP 54 Напряжение питания, В 210..240 Максимальная рабочая температура окружающей среды, ºС 50 Минимальная рабочая температура окружающей среды, ºС -10 |
| Реле промежуточное 55.34.8.230.0040 230В AC 7А 4 перекл. контакта серия 55 (Finder) | шт | 2 | 55.34.8.230.0040 Реле Finder. Реле общего назначения серии 55. Втычные контакты, совместимы с колодкой 94 серии для серии 55.3 и контакты для печатной платы для серии 55.1; Покрытие контактных групп AgNi; Блокируемая кнопка Тест + механический индикатор у некоторых моделей. Тип контактов 4C, Номинальное напряжение катушки 230 В, Тип тока катушки AC, Номинальный ток коммутации 7 А, Коммутируемое напряжение DC (макс) 30 В, Коммутируемое напряжение AC (пиковое) 250 В, Длина 27.7 мм, Ширина 20.7 мм, Высота 42.8 мм. |

Общие требования к поставляемому товару:

-Поставляемый товар должен быть новым не бывшим в эксплуатации.

-Товар передается с Гарантийными талонами, оформленными надлежащим образом в соответствии с требованиями завода-изготовителя.

-Сертификат пожарной безопасности (при условии требований нормативных документов в области пожарной безопасности)

-Сертификат/декларация соответствия (при условии требований нормативных документов)

-Паспорт завода изготовителя

-Руководство по эксплуатации завода изготовителя

Главный инженер                                                                                         А.А. Давытов