ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку кабеля витая пара

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка кабеля витая пара

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.32.13.159 | Кабель витая пара | шт | 2 | категория | 5е |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | количество пар | 4 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | тип экрана | U/UTP |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | материал проводника | медь |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | тип упаковки | бухта |  | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | длина кабеля | 305 | м | Указывают в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | материал оболочки | компаунд, не содержащий галогенов (LSZH) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: в течении 7 календарных дней с даты заключения контракта.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.