ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товаров электротехнического назначения-2

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение

«Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка товаров электротехнического назначения

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

| № | Код ОКПД2/КТРУ | Наименование | Ед. изм | Количество | Наименование характеристики | Значение параметра | Ед.измерения | Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики | Обоснование дополнительных характеристик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 27.40.25.120 | Светильник | шт | 6 | Форма | круглая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Диаметр | ≥280 и <300 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | не ниже IP44 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Площадь освещения | ≥4 и <6 | кв.м | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Количество ламп | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цоколь ламп | Е14 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал арматуры | металл |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет арматуры | хром |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал плафона | стекло |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Цвет плафона | белый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Место размещения | потолок, стена |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Назначение | ванная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | 27.40.25.123-00000003 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | шт | 200 | Вид светильника | встраиваемый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min ( Кельвин ) | ≥3000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Мощность (Ватт) | >35 и ≤40 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Световой поток ( Люмен ) | >2000 и ≤3000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥80 и <90 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока | I |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max ( Кельвин ) | ≤5000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | не менее 4 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | не менее 0 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Форма | квадратная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Длина светильника ( Миллиметр ) | ≥500 и <600 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина светильника ( Миллиметр ) | ≥500 и <600 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Высота светильника ( Миллиметр ) | <10 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Материал рассеивателя | Поликарбонат |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям | наличие светодиодного драйвера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Вес нетто (Килограмм) | >1,5 и ≤2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
| 3 | 27.40.25.123-00000004 | Светильник светодиодный внутреннего освещения | шт | 200 | Вид светильника | потолочный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, min ( Кельвин ) | ≥4000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Мощность (Ватт) | >30 и ≤35 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Световой поток ( Люмен ) | >3000 и ≤4000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Индекс цветопередачи | ≥80 и <90 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Класс защиты от электрического тока | II |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Коррелированная цветовая температура, max ( Кельвин ) | ≤4000 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Первая характеристическая цифра обозначения степени защиты | не менее 6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Вторая характеристическая цифра обозначения степени защиты | не менее 5 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Форма | прямоугольная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Длина светильника ( Миллиметр ) | ≥1200 и <1300 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Ширина светильника ( Миллиметр ) | ≥80 и <150 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Высота светильника ( Миллиметр ) | ≥100 и <150 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Материал корпуса | Пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Требования к оснащению и функциям | наличие светодиодного драйвера |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
|  |  |  |  |  | Климатическое исполнение | УХЛ2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Соответствует КТРУ |
| 4 | 27.12.24.130 | Реле времени | шт | 1 | Тип реле времени | циклическое равномерное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Длительность временных интервалов | 2-60 | сек | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Погрешность установки и отсчета временного интервала | ±10 | % | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Контакты | 1 замыкающий 16А |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Подключение | винтовые зажимы |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Размер зажимов | 2,5 | кв.мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Рабочий ток | 12 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Максимальный ток | 16 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Режим работы | круглосуточный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Монтаж | на DIN рейке |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень зажиты реле | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты клеммной колодки | IP40 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 5 | 27.12.24.190 | Реле электромеханическое универсальное | шт | 6 | Тип реле | промежуточное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Функциональное назначение | для сети переменного тока, многофункциональное |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Степень защиты | IP20 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальный ток | 8 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Количество контактов | 2 | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Тип тока | АС |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Номинальное напряжение катушки | ≥230 | В | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Ширина | ≥29 и <32 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Высота | ≥25 и <28 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Длина | ≥12 и <15 | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  |  | Способ монтажа | РСВ |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 6 | 22.23.19.190 | Дюбель | шт | 1000 | Диаметр | 6 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Обусловлено необходимостью поставки товара с параметрами, в наибольшей степени удовлетворяющими потребности Заказчика |
|  |  |  |  |  | Длина | 35 | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Вид дюбеля | распорный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  |  | Материал | пластик |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с даты заключения контракта по 25.12.2026 года. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершает иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя.