ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка расходных медицинских материалов

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм-ния | Кол-во | Страна производства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Белье и одежда хирургические "Новисет" из нетканых материалов одноразового применения стерильные:: Халат одноразовый хирургический "Лайт" тип-2 р.52-54, спанбонд пл.42г/м2, рукав на манжете, стерильный | Халат стерильный изготовлен из нетканого материала «спанбонд» (состав: 100% полипропилен), плотность 42 г/м2 голубого цвета. Халат имеет мягкие трикотажные манжеты высотой 7см (материал – 100% полиэстер). Длина халата 140см, проем рукава 31см, длина рукава 61см. Ширина по нижнему краю изделия в развернутом виде составляет 150см. Размер 52-54. Халат имеет мягкие трикотажные манжеты высотой не менее 7см (материал – 100% полиэстер). Система завязок и дополнительного запахивания в области спины обеспечивает стерильность спины. Халат упакован в стерилизационный комбинированный пакет из полимерной пленки. Характеристики упаковки: упаковка имеет цветовые индикаторы для контроля стерильности и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц «пилл-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии, термошов по периметру упаковки шириной 0,8 см. Направление вскрытия упаковки указано символами. На внутренней и внешней упаковках есть удаляемые клейкие контрольные этикетки-стикеры для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий. Стикеры содержат информацию: производитель, артикул, номер партии, срок хранения.Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, имеет следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия. 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «стерильно» 6) Дата изготовления, срок годности. Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Изделие соответствует ГОСТ EN 13795-2011. Регистрационное удостоверение приложено к заявке. | шт | 1000 | Россия |
| 2 | Одежда медицинская из нетканых материалов одноразового пользования в наборах: Халат одноразовый медицинский "Лайт" тип-1 р.52-54, спанбонд пл.25 г/м2, рукав на манжете | Халат нестерильный изготовлен из нетканого материала зеленого/голубого цвета, отталкивающего жидкости, плотность должна быть не менее 25 г/м2. Состав 100% полипропилен. Халат имеет мягкие трикотажные манжеты высотой не менее 7см (материал – 100% полипропилен). Халат имеет мягкую окантовку горловины и регулируемую застежку ворота типа Velcro. Длина халата не менее 140 см, проем рукава 31+/-1см, длина рукава 61+/-1см, полуобхват груди 71+/-1см. Ширина по нижнему краю изделия в развернутом виде составляет не менее 140см. Размер 52-54. Размер халата должен быть нанесен на само изделие. Изделие упаковано в пакет из полимерной пленки. Маркировка на внутренней и внешней упаковках должна содержать информацию: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись – «стерильно»/«нестерильно» 6) Дата изготовления, срок годности, 6) артикул, номер партии. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Регистрационное удостоверение должно быть приложено Участником к Заявке. | шт | 500 | Россия |
| 3 | Пеленка впитывающая 90х60см LUXAN №30 | Пеленка впитывающая имеет высокую впитывающую способность. Применяется для ухода за лежачими больными, страдающими недержанием, в акушерстве. Пеленка состоит из трех слоев: первый- полиэтилен, второй- распушенная целлюлоза, третий- нетканый материал СММС. Пеленка впитывает 1500 мл жидкости. Соответствуют требованиям ГОСТ ISO 10993-2011), ГОСТ Р 51148-98. Срок хранения не менее 5 лет. В упаковке - 30 шт. | упак | 20 | Россия |
| 4 | Шапочка-берет "Шарлотта" | Берет гофрированный на резинке, с двумя защипами для создания удобной формы, цвет голубой. Шапочка изготовлена из нетканого материала «спанбонд» (100% полипропилен), плотность материала 17 г/кв.м. Обладает химической инертностью и высокой прочностью на разрыв во всех направлениях. Хорошо драппируется. Воздухопроницаема. Обладает высокими пыле- и водоотталкивающими характеристиками. Все швы выполнены по безниточной технологии ультразвукового скрепления (термошов). Шапочка-берет упакована в пакет из многослойной полимерной пленки. Изделие упаковано в полимерный пакет, короб. Каждая упаковка в целях точного учёта расхода и перераспределения расходных материалов внутри ЛПУ и отслеживания качества поставленной в результате аукциона продукции, имеет следующую маркировку: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия. 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, количество и состав слоев, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «нестерильно» 6) Дата изготовления, срок годности. Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. | шт | 5000 | Россия |
| 5 | Чехол для рентгенографического оборудования d=110 см стерильный | Чехол предназначен для покрытия оборудования. Чехол изготовлен из полиэтиленовой пленки толщиной 60-65мкр. Чехол имеет эластичный фиксатор. Характеристики материалов: Микробная проницаемость во влажном состоянии BI ≥ 2;8; чистота микробная Lg CFU < 2; чистота части инородных частиц IPM < 3.5; пылеворсоотделение Lg (от подсчитанных частиц корпии) < 4.0; водоупорность см H2O ≥ 30; прочность на разрыв в сухом состоянии кПа ≥ 40; прочность на разрыв во влажном состоянии кПа ≥ 40; прочность на растяжение в сухом состоянии Н > 15; прочность на растяжение во влажном состоянии Н ≥ 15. Чехол упакован в пакет из многослойной полимерной пленки. Характеристики упаковки: толщина пленки не менее 85мкм. Упаковка имеет цветовые индикаторы стерильности изделия и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Срок стерильности не менее 5 лет. Соответствует ГОСТ EN 13795-2011. | шт | 150 | Россия |
| 6 | Белье и одежда хирургические "Новисет" из нетканых материалов одноразового применения стерильные:: Простыня хирургическая, спанбонд 42г/м2, 200смх140см, стерильная | Простыни должны быть изготовлены из двухслойного непромокаемого нетканого материала, непроницаемого для жидкостей и бактерий типа "спанбонд" (100% полипропилен), плотность не менее 42 г/м2.Размер должен быть 200см±1,0смх140см±1,0см. Материал должен быть безворсовый, не должен расслаиваться, быть устойчивым к действию жидкостей, минеральных и органических кислот и спиртов. Изделие должно быть упаковано в пакет из многослойной полимерной пленки. Характеристики упаковки: толщина пленки не менее 85мкм. Ширина сварного шва не менее 0,8 см. Упаковка должна иметь цветовые индикаторы стерильности изделия и систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Маркировка на внутренней и внешней упаковках должна содержать информацию: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «стерильно» 6) Дата изготовления, срок годности, 6) артикул, номер партии. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Регистрационные удостоверения и сертификаты должны быть приложены Участником к Заявке. Изделие должно соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. | шт | 700 | Россия |
| 7 | Простыня медицинская, спанбонд 42г/м2, цвет голубой, 200смх140см | Простыни изготовлены из нетканого материала типа "спанбонд" (состав: 100% полипропилен), плотность не менее 42 г/м2. Материал безворсовый, не расслаивается, устойчив к действию жидкостей, минеральных и органических кислот и спиртов. Изделие упаковано в пакет из полимерной пленки. Маркировка на внутренней и внешней упаковках содержит информацию: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «нестерильно» 6) Дата изготовления, срок годности, 6) артикул, номер партии. Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. | шт | 500 | Россия |
| 8 | Простыня хирургическая 100х150см стерильная | Простыня для пациента предназначена для ограничения операционного поля во время проведения операций. Простыня должна быть изготовлена из двухслойного нетканого материала голубого/зеленого цвета, впитывающего по всей поверхности, непроницаемого для жидкостей и бактерий. Поверхностный слой – впитывающий нетканый вискозный материал с трехмерной ячеистой структурой для максимальной впитываемости, плотность не менее 34-38г/м2; 2-й слой - паропроницаемая пленка, обеспечивает непроницаемость для жидкостей и бактерий, но проницаема для воздуха. Общая плотность материала не менее 68г/м2. Материалы, из которых изготовлена простыня, должны быть безворсовыми, не расслаиваться, обладать устойчивостью к действию жидкостей, минеральных и органических кислот и спиртов, иметь антистатическую и антисептическую обработку, не содержать латекса. На простыню должна быть нанесена специальная маркировка для облегчения процесса укрывания пациента силами одного человека. Размер простыни должен соответствовать диапазону 95-110см х140-160см. Простыня должна быть упакована в стерилизационный материал и в пакет из многослойной полимерной пленки. Характеристики стерильной (внутренней) упаковки: толщина пленки не менее 85мкм. Ширина сварного шва не менее 0,8 см. Упаковка должна иметь цветовые индикаторы стерильности изделия. Упаковка должна иметь систему быстрого вскрытия без помощи ножниц типа «пил-эффект», позволяющую сохранять стерильность содержимого при вскрытии. Транспортная (внешняя) упаковка - гофрокороб. Маркировка на внутренней и внешней упаковках должна содержать информацию: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «стерильно» 6) Дата изготовления, срок годности, 6) артикул, номер партии. Изделие должно быть зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. Регистрационные удостоверения и сертификаты должны быть приложены Участником к Заявке.Изделие должно соответствовать ГОСТ EN 13795-2011. | шт | 300 | Россия |
| 9 | Фартук длина 140см нестерильный | Фартук изготовлен из двухслойного нетканого материала отталкивающего жидкости. Верхний слой: нетканый материал голубого цвета, 100% полипропилен, плотность 20 г/м2, нижний слой - полиэтиленовая пленка, плотность 20 г/м2. Общая плотность материала фартука 40 г/м2. Материал гипоаллергенный и не содержит латекса. Длина фартука 140 см. Цвет –голубой. Изделие упаковано в пакет из полимерной пленки. Маркировка на внутренней и внешней упаковках содержит информацию: 1) Наименование изготовителя, адрес, 2) Наименование изделия, 3) Размер изделия, количество, 4) Точное наименование материала изделия, цвет, плотность материала в г/м2. 5) Надпись - «нестерильно» 6) Дата изготовления, срок годности, 6) артикул, номер партии. Изделие зарегистрировано в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, уполномоченным им федеральным органом исполнительной власти. | шт | 300 | Россия |

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства – не ранее 2026 г.

3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется  в течение 3 (трех) рабочих дней с момента направления заявки Заказчиком на электронный адрес Поставщика.

5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;